| - | 회 의 록 |  |  | 작 성 | 검 토 | 승 인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 한상철 |  | 이재성 |
| 회의주제 | 진료장비사업부 펌웨어팀 일일 회의 |  |  |  |  |  |
| 회의일자 | 2025.11.26 | 회의장소 | 5층 진료장비사업부 | 11.26 |  |  |
| 참 석 자 | 한상철, 김준, 김상일, 허준무, 김종민, 전상민, 강민성 |  |  | 회람 |  |  |
| 회의내용 |  |  |  |  | 담당자 및 일정 |  |
| 금주(일일) 이슈 사항 1 bright Simple 4구 개발(95%) 1.1 시험 및 보완 기능 개발 a 팀뷰어 셋팅 후 검은 화면 표시 최소화를 위한 디스플레이 프로그램 켜지는 속도 개선 대기 시간 5초에서 1초 이내로 변경완료 b 디스플레이용 SD카드 메모리 이미지 생성 완료(팀뷰어, 업데이트 가능 버전) c 제품 전원 꺼짐시 닥터테이블 높이 위치 저장 속도 개선중 d 덴탈라이트 시험중 보드 편차 부분 프로그램 보완 2 치과용 이송로봇 개발(40%) 2.1 자율 주행 기술 개발 a 사용 가능한 로봇 1대 준비 완료, 스캔 및 목표 등록 후 이동 시험 진행 중 b 센서 입력에 대한 필터링을 통한 정확한 데이터 입력 방법 검토 c 로봇 이동중에 서로 충돌 방지를 위해 다른 로봇의 위치를 장애물로 실시간 등록 처리하였으나 로봇 자신이 움직이지 못하는 문제 있어 해결 방법 검토중 2.2 GUI 개발 a 사용 가능상태로 로봇 준비를 위한 스크립트 작성 3 양산 안정화 3.1 bright Chair 2 a 석션 Off 시간 제어, 수관 세척 통신 보완, 체어 엔코더 고장시 보완 변경사항에 대해서 동작 검증 및 검증 결과 보고서 작성 – 이상입니다 – |  |  |  |  | 26.01.05 한상철 김준 김종민 강민성 26.06.01 김상일 허준무 전상민 김준 |  |

안녕하십니까 진료장비사업부 펌웨어팀 11월 25일 일일회의록 보고 드립니다